# cn22_sniff start_ms=478458 baud=9600 parity=EVEN

A - OEM module

B - toshiba internal unit

# uart noise

000000026ms A len=  1 : 01

000000028ms B len=  1 : 00

000020239ms B len= 35 : 00 00 00 00 00 00 00 20 20 00 00 00 20 20 00 20 11 11 00 20 10 00 00 00 00 20 E0 20 00 00 00 00 20 20 00

000020237ms A len=139 : 00 40 60 30 30 FE FC F7 0E 0E 30 34 83 03 00 08 02 00 7F 30 30 E0 FA 7F 06 1E 30 30 70 38 00 00 D0 40 82 70 30 A0 FC EE 06 1E 70 08 20 20 00 00 20 00 06 20 20 20 80 06 06 10 01 10 20 00 20 00 00 10 00 20 20 20 20 06 81 60 04 00 20 20 20 01 00 F0 01 00 00 C0 BF 03 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00

# HS0 / HS1 / HS2

000022617ms A len=  8 : 02 FF FF 00 00 00 00 02

000022928ms B len= 38 : 02 FF FF 80 00 00 02 02 02 7C 02 FF FF 81 00 00 00 81 02 00 00 80 00 00 02 00 00 7E 02 00 01 01 01 00 02 00 01 FA

000022929ms A len= 19 : 02 FF FF 01 00 00 01 02 FE 02 00 00 00 00 00 02 02 02 FA

# HS3 / HS4 / HS5 + “after handshake” keepalive frames

000023015ms A len= 20 : 02 00 01 81 01 00 02 00 00 7B 02 00 01 02 00 00 02 00 00 FB

000023145ms A len=  8 : 02 00 02 00 00 00 00 FE

000023156ms B len=260 : 02 00 01 82 00 00 02 00 00 7B 02 00 02 80 00 00 F2 00 00 01 11 01 30 01 00 E9 5E 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0F 00 02 0C 02 00 03 91 80 00 00 00 00 00 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0F 00 03 0C 02 00 03 91 81 01 03 1B 03 02 CB 02 16 1F 00 02 0C 0A 00 13 11 01 01 08 18 00 00 88 00 10 1F 00 02 0C 0A 00 03 11 00 00 00 10 00 00 80 00 19 1F 00 02 0C 0A 00 13 11 01 09 0A 38 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 17 00 00 10 52 41 53 2D 31 33 4E 4B 56 52 47 00 45 32 20 4E 4F 2E 30 31 32 43 31 31 07 E9 02 0B 01 01 04 09 01 01 02 03 03 0C 04 01 02 01 02 05 11 11 11 11 11 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 07 01 AA

000023507ms A len= 34 : 02 00 02 01 00 00 02 00 00 FB 02 00 02 02 00 00 02 00 00 FA 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 EE C6

000023671ms B len= 20 : 02 00 02 81 00 00 02 00 00 7B 02 00 02 82 00 00 02 00 00 7A

# Post-handshake initialization reads (OEM module populates state)

000023823ms B len= 18 : 02 00 03 90 00 00 0A 01 30 01 00 00 00 03 EE AC 03 91

000023824ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 DF 80 53

000023974ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 DF 53

000024466ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 DF 80 53

000024565ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 DF 53

000024566ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 DF 80 53

000024706ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 DF 53

000026967ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 DF 00 D3

000027067ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 DF 53

000028977ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000029077ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000029179ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 B0 43 3D

000029079ms A len= 42 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 B0 04 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 B3 01 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 A0 14

000029390ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 87 2D

000029491ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 A3 11

000029592ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 F7 BD

000029706ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 C7 ED

000029803ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 BB F9

000029906ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 BE F6

000030014ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 CB E9

000029280ms B len=153 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 B3 15 68 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 A0 41 4F 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 87 4B 5E 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 A3 31 5C 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 F7 00 39 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 C7 10 59 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 BB 16 5F 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 BE 03 6F 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 CB 10 55

000030257ms B len= 34 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 88 42 66 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 90 42 5E

000030255ms A len= 56 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 88 2C 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 90 24 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 94 20 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 E4 D0

000030409ms B len= 41 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 94 42 5A 02 00 03 90 00 00 10 01 30 01 00 00 00 09 E4 7F 7F FE 00 00 00 00 00 42

000030491ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 E5 CF

000030621ms B len= 24 : 02 00 03 90 00 00 10 01 30 01 00 00 00 09 E5 7F 7F 7F FE FE FE FE 00 C8

000030646ms A len=247 : 02 00 03 10 00 00 EF 01 30 01 00 EA 99 7D 0B 16 16 2E 29 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1D

000031096ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 99 99

# silent comm

000089896ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000089988ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000149707ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000149800ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000209496ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000209601ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000269296ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000269381ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000279217ms B len= 15 : 02 00 03 11 01 00 07 01 30 01 00 02 BB 15 E0

000279239ms A len= 13 : 02 00 03 91 01 00 05 00 00 01 30 01 34

000338046ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000338133ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000341716ms B len= 15 : 02 00 03 11 01 00 07 01 30 01 00 02 BE 04 EE

000341737ms A len= 13 : 02 00 03 91 01 00 05 00 00 01 30 01 34

000349976ms B len= 15 : 02 00 03 11 02 00 07 01 30 01 00 02 BE 03 EE

000350007ms A len= 13 : 02 00 03 91 02 00 05 00 00 01 30 01 33

000358237ms B len= 15 : 02 00 03 11 03 00 07 01 30 01 00 02 BE 04 EC

000358266ms A len= 13 : 02 00 03 91 03 00 05 00 00 01 30 01 32

000366506ms B len= 15 : 02 00 03 11 04 00 07 01 30 01 00 02 BE 03 EC

000366526ms A len= 13 : 02 00 03 91 04 00 05 00 00 01 30 01 31

000407917ms B len= 15 : 02 00 03 11 05 00 07 01 30 01 00 02 BE 04 EA

000407946ms A len= 13 : 02 00 03 91 05 00 05 00 00 01 30 01 30

000416136ms B len= 15 : 02 00 03 11 06 00 07 01 30 01 00 02 BE 03 EA

000416156ms A len= 13 : 02 00 03 91 06 00 05 00 00 01 30 01 2F

000441026ms B len= 15 : 02 00 03 11 07 00 07 01 30 01 00 02 BE 04 E8

000441046ms A len= 13 : 02 00 03 91 07 00 05 00 00 01 30 01 2E

000449286ms B len= 15 : 02 00 03 11 08 00 07 01 30 01 00 02 BE 03 E8

000449308ms A len= 13 : 02 00 03 91 08 00 05 00 00 01 30 01 2D

000508426ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000508531ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000510777ms B len= 15 : 02 00 03 11 01 00 07 01 30 01 00 02 BB 16 DF

000510806ms A len= 13 : 02 00 03 91 01 00 05 00 00 01 30 01 34

000516386ms B len= 15 : 02 00 03 11 02 00 07 01 30 01 00 02 BB 15 DF

000516416ms A len= 13 : 02 00 03 91 02 00 05 00 00 01 30 01 33

000517596ms B len= 15 : 02 00 03 11 03 00 07 01 30 01 00 02 BB 16 DD

000517616ms A len= 13 : 02 00 03 91 03 00 05 00 00 01 30 01 32

000577168ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000577295ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000636956ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000636986ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000696736ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000696818ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000756526ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000756609ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000816306ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000816391ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000876096ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

000876171ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

000934886ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D8 DC

000934983ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 D8 7D 0B 16 17 01 2D 5B 01 71 01 85 01 89 01 88 01 6A 01 05 00 06 00 05 00 06 00 0F 01 11 01 AA 00 05 00 06 00 05 00 06 00 06 00 05 00 06 00 05 00 06 00 34 00 0A 00 E7

000936887ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D9 DB

000936965ms B len= 50 : 02 00 03 90 00 00 2A 01 30 01 00 00 00 23 D9 7D 0B 16 17 01 2F 00 00 00 00 1C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

000938877ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DA DA

000938956ms B len=146 : 02 00 03 90 00 00 8A 01 30 01 00 00 00 83 DA 7D 0B 16 17 01 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 0C 00 00 1C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1

000940866ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DB D9

000940970ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 DB 7D 0B 16 17 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 18 00 00 4A

001000648ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001000742ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001060437ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001060543ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001120227ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001120314ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001180006ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001180095ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001239776ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001239886ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001299557ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001299677ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001359347ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001359448ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001419127ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001419166ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001478906ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001479020ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001538697ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001538821ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001598477ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001598602ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001658257ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001658286ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001718046ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001718164ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001777816ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001777925ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001831606ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D8 DC

001831726ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 D8 7D 0B 16 17 10 2A 5B 01 71 01 85 01 89 01 88 01 6A 01 05 00 06 00 05 00 06 00 0F 01 11 01 AA 00 05 00 06 00 05 00 06 00 06 00 05 00 06 00 05 00 06 00 34 00 5E 00 87

001833600ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D9 DB

001833689ms B len= 50 : 02 00 03 90 00 00 2A 01 30 01 00 00 00 23 D9 7D 0B 16 17 10 2C 00 00 00 00 71 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7

001835596ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DA DA

001835681ms B len=146 : 02 00 03 90 00 00 8A 01 30 01 00 00 00 83 DA 7D 0B 16 17 10 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 0C 00 00 71 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90

001837586ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DB D9

001837616ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 DB 7D 0B 16 17 10 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 18 00 00 E9

001897346ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001897437ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

001957117ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

001957156ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

002016896ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

002016989ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

002042800ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D8 DC

# opening OEM app

002042836ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 D8 7D 0B 16 17 14 0D 5B 01 71 01 85 01 89 01 88 01 6A 01 05 00 06 00 05 00 06 00 0F 01 11 01 AA 00 05 00 06 00 05 00 06 00 06 00 05 00 06 00 05 00 06 00 34 00 74 00 8A

002044797ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D9 DB

002044892ms B len= 50 : 02 00 03 90 00 00 2A 01 30 01 00 00 00 23 D9 7D 0B 16 17 14 0F 00 00 00 00 86 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB

002046786ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DA DA

002046884ms B len=146 : 02 00 03 90 00 00 8A 01 30 01 00 00 00 83 DA 7D 0B 16 17 14 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 0C 00 00 86 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94

002048786ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DB D9

002048897ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 DB 7D 0B 16 17 14 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 18 00 00 ED

# p-sel 50%

002100877ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 00 1B

002101000ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

002101001ms A len= 30 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 87 32 F9 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 A3 31 DE

002101111ms B len= 32 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 87 AB 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 A3 8F

# p-sel 100%

002121856ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 87 64 C7

002121982ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 87 AB

# p-sel 75%

002135477ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 87 4B E0

002135593ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 87 AB

# eco on/off mistake

002168767ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 03 18

002168884ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

002180026ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 00 1B

002180145ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# eco on

002198457ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 03 18

002198576ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# eco off

002209516ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 00 1B

002209556ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# hi power on

002221397ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 01 1A

002221500ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# hi power off

002234806ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 00 1B

002234837ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# outdoor silent on/off mistake

002253986ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 02 19

002254026ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

002254073ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 87 64 C7

002254213ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 87 AB

002265746ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 0A 11

002265834ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

002289796ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 00 1B

002289885ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# outdoor silent on

002309867ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 02 19

002309906ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# outdoor silent mid

002322876ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 0A 11

002322967ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# outdoor silent off

002338646ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 00 1B

002338748ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# 8deg on (in reality 5deg e.g. no frost temp?)

002356359ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 15 41 04 17

002356459ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# 8deg off

002403056ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 00 1A

002403151ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# unknown - no function clicked

002462237ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

002462341ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80

# heat exchange on

002514988ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 20 FA

002515027ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# heat exchange mid

002532397ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 30 EA

002532504ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# heat exchange off

002547046ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 00 1A

002547086ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# floor on

002559637ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 06 14

002559736ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# floor off

002571916ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 00 1A

002572017ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# p sel 75%

002601626ms A len= 15 : 02 00 03 10 00 00 07 01 30 01 00 02 87 4B E0

002601727ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 87 AB

# fan 5

002634796ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 36 00 25

002634918ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan 4

002647707ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 35 00 26

002647737ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan 3

002658147ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 34 00 27

002658271ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan 2

002677506ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 33 00 28

002677632ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan 1

002690407ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 32 00 29

002690533ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan sleep/quiet

002703526ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 31 00 2A

002703654ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan auto

002722257ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 00 1A

002722375ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# unidentified comm

002728236ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D8 DC

002728267ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 D8 7D 0B 16 17 1F 27 5B 01 71 01 85 01 89 01 88 01 6A 01 05 00 06 00 05 00 06 00 0F 01 11 01 AA 00 05 00 06 00 05 00 06 00 06 00 05 00 06 00 05 00 06 00 34 00 A5 00 34

002730227ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 D9 DB

002730267ms B len= 50 : 02 00 03 90 00 00 2A 01 30 01 00 00 00 23 D9 7D 0B 16 17 1F 29 00 00 00 00 B7 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55

002732226ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DA DA

002732311ms B len=146 : 02 00 03 90 00 00 8A 01 30 01 00 00 00 83 DA 7D 0B 16 17 1F 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 0C 00 00 B7 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E

002734217ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 DB D9

002734315ms B len= 70 : 02 00 03 90 00 00 3E 01 30 01 00 00 00 37 DB 7D 0B 16 17 1F 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 18 00 00 97

# fan 2

002757377ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 33 00 28

002757477ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# fan auto

002769367ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 16 41 00 1A

002769458ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# setpoint 20deg

002792396ms A len= 18 : 02 00 03 10 00 00 0A 01 30 01 00 05 F8 43 14 41 00 1C

002792499ms B len= 16 : 02 00 03 90 00 00 08 01 30 01 00 00 00 01 F8 3A

# unknown

002851786ms A len= 14 : 02 00 03 10 00 00 06 01 30 01 00 01 80 34

002851806ms B len= 17 : 02 00 03 90 00 00 09 01 30 01 00 00 00 02 80 30 80